#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

### zápis a USNESENÍ

### ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 15. 3. 2023

##### Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko po skončení 2./2023 valné hromady, byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 8.).

Přítomno: 9 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 						                          	Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Volba osob, oprávněných jednat jménem SVK Žďársko

a) Předsednictvo SVK Žďársko zvolilo dle Stanov osoby, oprávněné jednat jménem SVK Žďársko, počínaje dnem 15. 3. 2023 takto:

předseda		: Ing. Radek Zlesák			          7 - 0 - 2	/Rohovský, Pokorný/

1. místopředseda	: Ing. Arch. Alexandros Kaminaras	          7 - 0 - 2	/Rohovský, Pokorný/

2. místopředseda	: Stanislav Marek			          7 - 0 - 2	/Rohovský, Pokorný/

3. místopředseda	: Mgr. Martin Horák			          7 - 0 - 2	/Rohovský, Pokorný/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK uložilo K-SVK zajistit zápis těchto osob do rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) – viz text bodu 1. a).	        9 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy P-SVK jsou: Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Markéta Lavická, p. Ivo Klimeš,

p. Ivo Rohovský, p. Libor Pokorný.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Kontrolní komise SVK Žďársko podá informaci o zvolení osob, oprávněných jednat jménem kontrolní komise SVK Žďársko, na příštím zasedání P-SVK.

Členy kontrolní komise jsou: p. Antonín Váša, Ing. Jiří Danihel, Ing. Petr Řádek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 23. 2. 2023

##### P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 23. 2. 2023 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. P-SVK informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.     9 - 0 - 0

3.) Smlouvy a Dodatky smluv

a) Dodatek č. 1 k SoD /42/2022 - „Radostín n. O. – RK podél Znětínského potoka“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace podél Znětínského potoka“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/42/2022 z 15. 9. 2022 s f. ATIKA – LYSÝ, s.r.o. na posun termínu dokončení díla z původního do 31.03.2023 na nový do 31. 05. 2023 a posun termínu dokončení oprav komunikací a povrchů z původního do 31. 05. 2023 na nový do 31. 08. 2023, oba z důvodu souběžně probíhajících prací v této lokalitě jiným zhotovitelem mostu přes tento potok. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i městys souhlasí. 			        9 - 0 - 0

b) Smlouva o převodu vlastnictví stavebních objektů

P-SVK schválilo „Smlouvu o převodu vlastnictví stavebních objektů“ mezi PEPPER & POSH s.r.o. Brno jako zhotovitelem, Městem Velká Bíteš jako dárcem, SVK Žďársko jako obdarovaným a VAS jako technickým dozorem a budoucím provozovatelem stavby „VELKÁ BÍTEŠ – NOVOSTAVBA VODOVODU A NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO 8 RD, UL. POD SPRAVEDLNOSTÍ“, jejíž součástí je:

- SO 02 VODOVOD – PE100 RC SDR11 ø110x10,0 (DN100), délka navrženého V činí 210,60 m

- SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – KT DN250, délka navržené splaškové K činí 212,85 m.

9 - 0 - 0

c) Dodatek č. 2 k „SoD/5/2022, FVE-2021-000698“ - fotovoltaika

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu „SoD/5/2022, FVE-2021-000698“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/5/2022, FVE-2021-000698 s firmou PKV BUILD s r.o. Brno, na zvýšení ceny o 173.130, - Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu díla oproti projektové dokumentaci a smluvního rozpočtu, změněných na základě Dodatku č. 1. Dále P-SVK schválilo zvýšení ceny o 60.000, - Kč bez DPH za nově dohodnuté vypracování a podání žádostí o dotace pro jednotlivé lokality samostatně, přičemž s tímto jsou spojeny vícenáklady na straně zhotovitele. Ostatní ujednání se nemění.				                    9 - 0 - 0

- d) Finanční limit pro tzv. in-house zakázky pro r. 2023

P-SVK schválilo úpravu finančního limitu pro tzv. in-house kontrakty v r. 2023 na celkovou výši 57,96 mil. Kč bez DPH.

Nově se zařazuje akce „Žďár n. S. – úprava dešťové zdrže ČOV: SO 01 Rekonstrukce česlí na nátoku do DZ 1 a SO 02 Automatická regulace průtoku“. Regulace průtoku byla stanovena KÚ Kraje Vysočina OŽP na 140 l/s rozhodnutím z 15.11.2022 pro vypouštění odpadních vod v průběhu rekonstrukce ČOV a rovněž tak platí i pro předčasné užívání ČOV. Následně musí být regulace funkční na 220 l/s – pro uvedení do zkušebního provozu.

Navyšuje se cena akce „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár n. S., SO 302 Přeložky V, SO 304 přeložka splaškové kanalizace“ z důvodu většího rozsahu prací oproti původnímu rozpočtu.

Realizace akce ID 4127 – „Žďár nad Sázavou – cementace řadu z oceli DN 500 a 600 v úseku ul. Novoměstská po ul. Bratří Čapků“ (cementace řadu z oceli DN 500 dl. 769,7 m a řadu DN 600 dl 93,4 m, osazení nové vodoměrné šachty, rekonstrukce 5 objektů (3 vzdušníky a 2 kalníky) na trase) se vyřazuje z plánu na r. 2023.

Realizace ID 4126 – „Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš – cementace O DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov – kalník K8“ (cementace řadu z oceli DN 350 dl. 1009,7 m, výměna potrubí z TLT DN 350 délky 71,3 m, 1 x rekonstrukce vzdušníkové šachty, 1 x kalník) se bude realizovat na přelomu r. 2023 a r. 2024.						        9 - 0 - 0

e) SoD č. 09/23/SIH/1510–VAS; č. SIH/2/2023–SVK – „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár n. S., SO 302 Přeložky V, SO 304 přeložka splaškové kanalizace“

P-SVK schválilo uzavření SoD s VAS na zhotovení stavby „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou, SO 302 Přeložky vodovodu, SO 304 přeložka splaškové kanalizace“ formou in-house kontraktu (akce byla schválena již 24. 11. 2022) za těchto nových podmínek:

Předpokládaný termín zahájení díla 03./2023

SO 304 přeložka splaškové kanalizace 29. 4. 2023

SO 302 přeložka vodovodu      	      9. 5. 2023

Doklady a dokumentace stavby             31. 8. 2023

Cena celkem 9.573.251,41 Kč bez DPH.			        9 - 0 - 0

f) SoD č. 09/23/SIH/1541–VAS; č. SIH/7/2023–SVK – „Žďár n. S. – úprava dešťové zdrže ČOV: SO 01 Rekonstrukce česlí na nátoku do DZ 1 a SO 02 Automatická regulace průtoku“

P-SVK schválilo uzavření SoD s VAS na zhotovení stavby „Žďár nad Sázavou – úprava dešťové zdrže ČOV: SO 01 Rekonstrukce česlí na nátoku do DZ 1 a SO 02 Automatická regulace průtoku“.

Akce bude realizována formou in-house kontraktu za těchto podmínek:

Předpokládaný termín zahájení díla 03./2023

Termín dokončení díla a převzetí max.  do 31. 8. 2023

Dílčí termín uvedení do provozu SO 02 do 15. 5. 2023

Dílčí termín uvedení do provozu SO 01 do 30. 6. 2023

Cena celkem 4.520.000, - Kč bez DPH (SO 01 3.000.000, - + SO 02 1.520.000, - Kč bez DPH)

9 - 0 - 0

g) Dodatek č. 3 ke „Smlouvě SPD/22/2022“ – „ŽĎÁR N. S. – R ULICE VODÁRENSKÁ“

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě SPD/22/2022 – Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulice Vodárenská (na projektovou dokumentaci) s Ing. Tomášem Petrem, kterým se z důvodu většího rozsahu díla mění:

Termíny jednotlivých plnění:

-  projekt pro stavební povolení (DUR/DSP) do 31.5.2023

-  projekt pro provádění stavby (DPS) do 31.7.2023

-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.7.2023

Cena:

-  Doměření lokality				  17 500 Kč

-  DUR/DSP					375 000 Kč

-  DPS						171 000 Kč

-  Celkem bez DPH				563 500 Kč

-  DPH 21 %					118 335 Kč

-  Celkem vč. DPH				681 835 Kč

Ostatní ujednání se nemění.				                    			        9 - 0 - 0

4.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, je rozhodnutí P-SVK, jež bylo přijato způsobem „per rollam“ za období 23. 2. - 14. 3. 2023 zaneseno do dnešního zápisu takto:

odesláno 2. 3. 2023

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce:

„Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV – PD Elektro a MaR, I. etapa“

(předpoklad hodnoty zakázky 2.000.000, - Kč bez DPH)	- hrazeno 100 % SVK Žďársko

Nejlepší nabídka:

DEL a.s., Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1 IČ: 08962669  1.338.000, - Kč bez DPH

9 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně P-SVK pověřuje statutární zástupce k podpisům výše uvedených Smluv a Dodatků.

9 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.) Seznam investic SVK Žďársko

a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 8. 3. 2023 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.				                    		        9 - 0 - 0

b) „Netín, Záseka, Zadní Zhořec – ČOV a splašková kanalizace“ – změna názvu stavby

P-SVK schválilo úpravu názvu akce ID 3861 „Netín – ČOV a splašková kanalizace (Netín, Záseka, Zadní Zhořec)“ na „Netín, Záseka, Zadní Zhořec – ČOV a splašková kanalizace“.

Změna názvu bude zohledněna v úpravě seznamu investic.				        9 - 0 - 0

6.) Žádosti členských obcí a VAS

a) „Žďár nad Sázavou“ – upřesnění seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Žďár nad Sázavou, upřesnění seznamu investic takto:

Stavby s realizací v roce 2023		Kč celkem		podíl města

- Odkanalizování m.č. Radonína 2023	12.790.000,- Kč	podíl města: 3.500.000, - Kč

(podmíněno dotační podporou)

- Novostavba-Klafar III-část C2 – 3.et.	bude hrazeno z daru městu ze strany investora

- Úprava dešťové zdrže DZ1		bude upřesněno	podíl města: bude upřesněno dle PD

- RV Vodárenská 				 3.645.000, - Kč	podíl města: 1.094.000, - Kč

- RK Vysocká 				15.825.000,- Kč         podíl města: 4.748.000, - Kč

- Přeložky propojky Brněnská – Jamská	11.556.016,- Kč	podíl města: 10.284.800, - Kč

- Žďár nad Sázavou – Obytná zóna 	 6.300.000, - Kč 	bude hrazeno z daru městu „Vápenická“ – novostavba vodovodu					   ze strany investora

a splaškové kanalizace

- RV NK Tvrz				3.920.000,- Kč	podíl města: 1.510.000, - Kč

- Žďár nad Sázavou – Obytná zóna 	2.380.000,- Kč 	podíl města: 2.380.000, - Kč

„Vápenická“ – novostavba vodovodu

a splaškové kanalizace – 2. etapa

Stavby s realizací v roce 2024

- RV Jihlavská (mezi okružní křiž.)	bude upřesněno

- RVRK Neumannova			14.007.000,- Kč         podíl města: 4.202.000, - Kč

- RV Vančurova, Wolkerova		bude upřesněno

Studie a dokumentace

- Odkanalizování Mělkovic a Veselíčka – PD v r. 2023 		předpoklad realizace 2024

- PD – Žďár nad Sázavou – Obytná zóna „Vápenická“		bude upřesněno

– novostavba vodovodu a splaškové kanalizace-2.etapa			       9 - 0 - 0

b) „Prameniště Pavlov – rekonstrukce vodovodních řadů C a D“ - seznam investic

P-SVK vzalo na vědomí žádost VAS čj. ZR/621/Mr-2023 na zařazení do seznamu investic akce „Prameniště Pavlov – rekonstrukce vodovodních řadů C a D“. Jedná se o vodovodní přiváděcí a násoskové řady DN 60–80 v celkové délce cca 3500 m. Jelikož se jedná o stavbu ve stávající trase, nebude potřeba stavební povolení. Předpoklad přípravy r. 2023, realizace 2024-2025. Jedná se o majetek SIM, odhad nákladů cca 30 mil. Kč bez DPH.	        9 - 0 - 0

7.) Výběrová řízení

Akce		      Nejlepší nabídky od firem    			    	    cena Kč bez DPH

a) „Žďár nad Sázavou – OZ Vápenická – NV a splaškové K“

- hrazeno 100 % Žďárem nad Sázavou

Komise ve složení: Ing. Jan Prokop, Ing. Petr Bláha, Zdeněk Vojta – doporučuje:

I. pořadí: AQUASYS spol. s.r.o. Žďár n. S.   IČ: 25344447	5.875.500,00 Kč bez DPH

II. pořadí: 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. IČ:	25531328	5.989.901,00 Kč bez DPH

III. pořadí: VHS Bohemia a.s. Brno 		      IČ: 47910305	5.999.596,85 Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, výsledek výběrového řízení a pořadí jednotlivých firem – viz bod 7.a).			      	      		      9 - 0 - 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) „Dobrá Voda – K a ČOV“

- hrazeno 100 % Dobrou Vodou

Komise ve složení: Ing. Petr Bláha, Petr Žejšek, Jana Dubová – doporučuje:

I. pořadí:	Společnost pro Dobrou Vodu 			66.807.000,00 Kč bez DPH

AQUASYS spol. s.r.o., Žďár n. S.	IČ: 25344447

VHZ-DIS spol. s.r.o., Brno 		IČ: 46961445

Gremis, s.r.o., Velké Meziříčí	IČ: 15544451

II. pořadí: Společnost VHST+ZIKUDA – Dobrá Voda

VHST s.r.o.				IČ: 02464471

ZIKUDA-vodohospodářské stavby   IČ: 28776976			67.625.000,00 Kč bez DPH

III. pořadí: PKS stavby + Hakov – Dobrá Voda kanalizace

PKS stavby a. s. 			IČ: 46980059

Hakov, a. s.				IČ: 28776976			68.572.840,00 Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, výsledek výběrového řízení a pořadí jednotlivých firem – viz bod 7.b).			      	      		      9 - 0 - 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně P-SVK pověřuje statutární zástupce k podpisům výše uvedených Smluv a Dodatků.

9 - 0 - 0

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a) „Rodinný dům Vídeň“ - p. č. 214/40 k. ú. Vídeň“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky investorovi stavby „Rodinný dům Vídeň“ - p. č. 214/40 k. ú. Vídeň“ z prostorového uspořádání staveb pro tuto akci. Předmětem dohody je umístění části oplocení do ochranného pásma stávající jednotné kanalizace DN 400 BE ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/552-1/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou investor akce „Rodinný dům Vídeň“ - p. č. 214/40 k. ú. Vídeň“ zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení tímto investorem. Dohoda bude časově omezena do doby převzetí této kanalizace obcí Vídeň.		        9 - 0 - 0

- b) „Novostavba rodinného domu ve Vídni“ - p. č. 214/41 k. ú. Vídeň“

- P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky investorovi stavby „Novostavba rodinného domu ve Vídni“ - p. č. 214/41 k. ú. Vídeň“ z prostorového uspořádání staveb pro tuto akci. Předmětem dohody je umístění části oplocení do ochranného pásma stávající jednotné kanalizace DN 400 BE ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/646-1/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou investor akce „Novostavba rodinného domu ve Vídni“ - p. č. 214/41 k. ú. Vídeň“ zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení tímto investorem. Dohoda bude časově omezena do doby převzetí této kanalizace obcí Vídeň.		        						        9 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK bude:

27. 4. 2023 – od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko

(30. 3. 2023 se ruší)

Žďár nad Sázavou 15. 3. 2023

Zapsal: Z. Vojta

........................................................................................................

Ing. Radek Zlesák

předseda předsednictva SVK Žďársko

Příloha:

Seznam investic SVK Žďársko